                                                                       竞争性谈判文件


竞争性谈判文件

采购执行编号：YQZB-【2024】第106号

谈判项目名称：重庆文理学院生化池、隔油池等池体清掏及维护服务 

采购人：重庆文理学院 

采购代理机构：重庆渝强工程项目管理有限公司

二〇二五年一月
目   录

- 3 -第一篇  竞争性谈判邀请书


- 3 -一、竞争性谈判内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、谈判有关说明


- 4 -五、保证金


- 4 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 4 -七、其它有关规定


- 5 -八、联系方式


- 5 -九、现场踏勘


- 6 -第二篇  谈判项目技术（质量）需求


- 6 -一、项目一览表


- 6 -二、服务要求


- 7 -三、清掏服务位置及池体方量


- 12 -第三篇  谈判项目服务需求


- 12 -一、服务时间、地点及验收方式


- 12 -二、质量保证及售后服务


- 12 -三、报价要求


- 13 -四、结算原则


- 13 -五、付款方式


- 13 -六、知识产权


- 13 -七、违约责任


- 14 -八、其他


- 15 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止


- 15 -一、采购程序


- 17 -二、评定成交的标准


- 17 -三、无效谈判


- 17 -四、采购终止


- 18 -第五篇  供应商须知


- 18 -一、谈判费用


- 18 -二、竞争性谈判文件


- 18 -三、谈判要求


- 19 -四、成交供应商的确定和变更


- 20 -五、成交通知


- 20 -六、关于质疑和投诉


- 21 -七、签订合同


- 21 -八、项目验收


- 21 -九、采购代理服务费


- 23 -第六篇  合同草案条款


- 26 -第七篇  响应文件格式要求


- 27 -一、经济部分


- 29 -二、技术（质量）部分


- 31 -三、服务部分


- 33 -四、资格条件及其他


- 38 -五、其他资料





第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆渝强工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆文理学院 （以下简称：采购人）的委托，对重庆文理学院生化池、隔油池等池体清掏及维护服务项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容

	名称
	最高限价（万元）
	保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）
	服务期
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	重庆文理学院生化池、隔油池等池体清掏及维护服务
	45
	0.6
	1
	两年
	其他未列明行业


二、资金来源

财政预算资金，采购预算45万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
（三）本项目的特定资格要求：具备有效的生化池（隔油池）清掏相关专业资质或管道疏通资质。（提供相关证明资料复印件加盖供应商公章）。

四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请在行采家（www.gec123.com）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取竞争性谈判文件期限：

1.竞争性谈判文件提供期限：2025年1月9日至2025年1月13日。

2.报名方式：在谈判文件提供期限内，供应商将《报名表》（加盖供应商公章）扫描后发送至863049405@qq.com（邮箱），同时向代理机构支付费用，只有在规定时间内发送了报名信息的供应商的响应文件才被接收。

[image: image1.jpg]AREEARRLZLE(HE)

(SN



3.竞争性谈判文件售价：人民币500元/份。

（五）谈判地点：重庆文理学院红河校区恪勤楼203会议室

（六）提交响应文件截止时间：2025年1月16日北京时间09:30

（七）谈判开始时间：2025年1月16日北京时间09:30

五、保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），并汇至以下账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间（汇款时请备注本项目名称，可简写）。
保证金账户：50001110041052501438

户  名：重庆渝强工程项目管理有限公司

开户行：中国建设银行重庆巴南支行大江分理处 

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆文理学院

联系人：黎老师

电  话：023-49891808
地  址：重庆市永川区红河大道319号

（二）采购代理机构：重庆渝强工程项目管理有限公司

联系人：夏老师 

电  话：023-67721286

地  址：重庆市渝北区金开大道协信星光天地4幢10-6

九、现场踏勘

（一）本项目不统一组织现场踏勘，供应商如有必要可在遵守学校管理办法的规定下自行前往现场考察，发生的费用自理、风险自担。踏勘时须携带单位营业执照复印件（盖供应商公章）及法定代表人授权书或介绍信至采购人处对项目现场及周围环境自行踏勘。

（二）未进行现场踏勘的供应商，视为已知悉本项目现状，对本合同项目的风险和义务已经了解，投标报价已充分考虑了现场和环境因素。

踏勘时间：2025年1月9日至2025年1月13日09:00-17:00(北京时间)。

踏勘联系人：兰子涵   

联系电话：13996455113 
第二篇  谈判项目技术（质量）需求

一、项目一览表

	序号
	名称
	数量/单位
	备注

	1
	重庆文理学院生化池、隔油池等池体清掏及维护服务 
	1/批
	


二、服务要求

（一）项目概述

重庆文理学院红河校区、星湖校区和多区域教工家属区所属生化池（隔油池）、污水检查井、污水管网等需定期或不定期进行清掏清运服务。本项目采用总价包干价，请有意的供应商做好现场勘察，谨慎报价。

（二）服务内容

1.清掏、维护

（1）提供表1中的生化池、隔油池清掏、清运服务，池体盖板恢复；作业过程中造成周边环境（含植物）、设施损坏或污染的须自行原样恢复，并做好场地卫生清理、清洗。

（2）校内每栋建筑物竖向排污管道接入的地面（包括室内和室外地面）第一个污水检查井到表1中生化池（或隔油池）进口之间的所有污水检查井的清掏、清运、维护服务。

（3）校内每栋建筑物竖向排污管道接入的地面（包括室内和室外地面）第一个污水检查井到表1中生化池（或隔油池）进口之间的所有管道的疏通、维护服务。

（4）负责表1中生化池（隔油池）及其附属设施（如透气管、池体体监测设备等）的日常巡视、检查、维护和一般性维修，消除安全隐患，保证生化池（隔油池）安全使用，发现问题（安全隐患、使用、池子建筑物本体、透气管等方面）应及时修复处理，作好相关记录并提交采购人。

（5）清掏后的废弃物、废水需清运出校外至政府许可的专门场所妥善处置，并按国家环保处置有关法律法规要求自行办理相关手续，自行负责相关费用。

（6）录制并提供采购文件要求清掏的池子（生化池、隔油池）、污水管网、污水检查井等的每次清掏过程电子视频（视频应清晰可辨别清掏设备、池子位置及要求清掏的管网、检查井、周边环境及其清掏实施过程。注：每个池子及要求清掏的管网、检查井的每次清掏视频不低于40分钟），否则视为未清掏，结算时按应清掏费用双倍扣减。

（7）提供采购文件要求清掏的池子、管网、检查井的应急抢险清掏、疏通、维护服务。

（8）资料归档：做好化粪池清掏、弃渣处置、维护、修缮资料收集整理及建档工作。

（四）服务质量要求

1.安全作业

（1）严格按生化池（隔油池）清掏安全防护规定及操作规程作业，在作业时严格执行国家及行业相关环境治理规范、标准（生化池、隔油池清掏、维修等）进行安全文明作业，依法依规采取安全防范措施，作好安全防护，作业现场设置明显的警示标志和警戒线，严禁非工作人员进入。

（2）在化粪池井盖打开后先通风10～-15分钟，人不站在池边，禁止在池边点火或接手机，以防沼气着火或爆炸伤人。

（3）人切勿下池工作，防止人员陷入水中。如果不得不下池，必须戴上防毒面具、穿好防化服并做好相关防护措施。

（4）化粪池井盖打开后工作员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防他人掉入井内发生意外。

（5）作业服务中，因成交供应商的原因造成安全事故和财产损失的，以及造成池体产生破坏性后果，均由成交供应商自行独立承担一切法律和经济责任。

2.清掏作业

（1）在生化池（隔油池）清掏工作中，采购人将指派专人旁站监督整个清掏过程、作业质量。

（2）清掏方式为机械清掏，少量机械达不到的地方需用人工清掏。

（3）清掏结束后，成交供应商按采购人要求恢复作业现场原貌，并填写验收报告。

3.日常维护

（1）做好定期巡视，保障生化池（隔油池）及检查井污水不外溢、不堵塞，管网畅通无阻，池体及检查井盖板完好。生化池（隔油池）、检查井、管网等如有堵塞，成交供应商须于4小时内解决，否则每次扣除成交供应商1000元合同违约金，同时采购人有权在成交供应商未及时处理的情况下，另行委派其他单位紧急实施，委托所产生的清掏处置费用由成交供应商负责承担（由采购人从合同服务费中直接扣除并直接支付给委托实施单位）

（2）对生化池（隔油池）及其配套附属设施巡查、维护、清掏、处置应及时到位，否则由此产生的一切安全、法律、经济责任均由成交供应商自行独立负责。

4.其他

（1）合同履行期间，应遵守采购人的相关管理制度。

（2）隔油池的油污不能用于做“地沟油”。

三、清掏服务位置及池体方量

表1：重庆文理学院生化池、隔油池清掏服务位置及池体方量明细表

	序号
	类别
	地点
	长

（m）
	宽

（m）
	高

（m）
	池体方量（m3）
	清掏频率

	1
	生化池
	红河A校区西大门北
	3
	1.5
	1
	4.50
	1次/年

	2
	生化池
	红河A校区恪勤楼北
	7
	5.4
	2.3
	86.94
	1次/年

	3
	生化池
	红河A校区北门
	5.5
	3
	1.9
	31.35
	1次/年

	4
	生化池
	红河A校区停车场

（菁华广场北）
	14
	8.7
	2.6
	316.68
	1次/年

	5
	生化池
	红河A校区高新大厦东北侧（AB区地下通道口）
	9.0
	3.6
	2.45
	79.38
	1次/年

	6
	生化池
	红河A校区后勤服务楼后面
	7.2
	3.5
	2.1
	52.92
	1次/年

	7
	生化池
	红河A校区逸夫美术楼旁（靠公路）
	7
	4
	3
	84.00
	1次/年

	8
	生化池
	红河A校区运动场旁
	10.3
	3
	2.3
	71.07
	1次/年

	9
	生化池
	红河A校区室外羽毛球球场内
	18.9
	8
	3
	453.60
	1次/年

	10
	生化池
	红河A校区知津楼（办公区前）
	15.8
	4.8
	3.2
	242.69
	1次/年

	11
	生化池
	红河A校区知津楼右边
	12.2
	4.5
	1.6
	87.84
	1次/年

	12
	生化池
	红河B校区格物楼与知行楼之间
	15
	7.4
	5.13
	569.43
	1次/年

	13
	生化池
	星湖校区音乐学院德音楼18栋旁
	8
	5.5
	3.7
	162.80
	1次/年

	14
	生化池
	星湖校区音乐学院心居楼后面
	2.7
	1.2
	1
	3.24
	1次/年

	15
	生化池
	星湖校区音乐学院德音楼2号
	7.8
	2.5
	1.2
	23.40
	1次/年

	16
	生化池
	星湖校区西区集资楼前
	5.8
	3
	1.6
	27.84
	1次/年

	17
	生化池
	星湖校区15号楼前
	8.3
	4
	1.5
	49.80
	1次/年

	18
	生化池
	星湖校区女十舍
	10.5
	3.44
	2.6
	93.91
	1次/年

	19
	生化池
	星湖校区女九舍（1号）
	8.7
	6.9
	2.6
	156.08
	1次/年

	20
	生化池
	星湖校区女九舍（2号）
	8
	7
	4
	224.00
	1次/年

	21
	生化池
	附中值班室下面
	5
	4
	3.0
	60.0
	1次/年

	22
	生化池
	星湖校区单一舍前（2号）
	11.5
	3.4
	2.2
	86.02
	1次/年

	23
	生化池
	星湖校区16号楼后面（靠操场）
	4.4
	2.8
	1.6
	19.71
	1次/年

	24
	生化池
	星湖校区校医院和风雨球场间
	6
	3.6
	1
	21.60
	1次/年

	25
	生化池
	星湖校区风雨球场旁（靠食堂一侧）
	6.6
	3.6
	1.4
	33.26
	1次/年

	26
	消毒池
	星湖校区图书馆东侧
	5.7
	3.0
	2.55
	43.61
	1次/年

	27
	生化池
	星湖校区图书馆前
	12.04
	5.98
	3.6
	259.2
	1次/年

	28
	生化池
	星湖校区桃花岛入口处
	16.3
	4.5
	1.9
	139.37
	1次/年

	29
	生化池
	星湖校区一教楼前
	9.7
	4.5
	2.1
	91.67
	1次/年

	30
	生化池
	星湖校区校医院和风雨球场间（靠15号楼生化池）
	3.5
	1.7
	1.3
	7.74
	1次/年

	31
	生化池
	星湖校区8号楼侧面
	2
	1.5
	1.5
	4.50
	1次/年

	32
	生化池
	北山校区教工家属区1号
	8
	4
	2.5
	80.00
	1次/年

	33
	生化池
	北山校区教工家属区2号
	12
	3.8
	2.6
	118.56
	1次/年

	34
	生化池
	北山校区教工家属区
	4
	4
	1.7
	27.20
	1次/年

	35
	生化池
	北山校区教工家属区
	6.5
	3.8
	1.6
	39.52
	1次/年

	36
	生化池
	北山校区教工家属区
	13.64
	4
	2
	109.12
	1次/年

	
	
	暂估小计
	
	
	
	3962.53

	37
	生化池
	红河A校区赋棠苑南1
	16.5
	8.7
	4.7
	674.69
	2次/年

	38
	生化池
	红河A校区赋棠苑南2
	21.8
	8.7
	3
	568.98
	2次/年

	39
	生化池
	红河A校区知膳楼南
	13.8
	6.2
	2.4
	205.64
	2次/年

	40
	生化池
	红河A校区邮局旁（靠知津楼）
	15.2
	8.25
	1.8
	225.72
	2次/年

	41
	生化池
	星湖校区单一舍前（1号）
	16
	10
	2
	320.00
	2次/年

	42
	生化池
	星湖校区锅炉房旁
	16.5
	7.3
	1.9
	228.86
	2次/年

	43
	生化池
	红河A校区后勤服务中心旁
	7
	3.7
	2.04
	52.84
	2次/年

	44
	生化池
	星湖校区西区教师休息室（旁）
	4
	2.2
	1
	8.80
	2次/年

	45
	生化池
	星湖校区二教楼旁，邮局对面
	15.1
	5.84
	3.1
	273.37
	2次/年

	46
	生化池
	星湖校区男一舍旁（靠移动营业点）
	4.1
	3.2
	1.4
	18.37
	2次/年

	47
	生化池
	星湖校区男一舍旁（靠办公楼前）
	4.9
	4.5
	2.2
	48.51
	2次/年

	48
	生化池
	红河A校区人和居4号楼北
	19.7
	8.74
	6.1
	1050.29
	2次/年

	49
	生化池
	红河A校区人和居5号楼北
	19.5
	8.6
	6.1
	1022.97
	2次/年

	50
	生化池
	红河A校区观柏苑西
	16.7
	7.74
	3.1
	400.70
	2次/年

	51
	生化池
	红河A校区菊苑、松苑之间
	17.2
	7.4
	2.5
	318.20
	2次/年

	52
	生化池
	红河A校区竹苑和菊苑之间
	17.1
	8.3
	2.1
	298.05
	2次/年

	53
	生化池
	红河A校区竹苑南
	13.5
	8.72
	2.6
	306.07
	2次/年

	54
	生化池
	红河A校区梅苑、兰苑之间
	16.2
	7.54
	3.6
	439.73
	2次/年

	55
	生化池
	红河A校区逸风酒店旁
	8
	5
	3.5
	140
	2次/年

	56
	生化池
	红河B校区桃苑、李李苑学生宿舍入口
	8.5
	5.3
	2.2
	99.11
	2次/年

	57
	生化池
	红河B校区杏苑学生宿舍旁
	17.6
	7.5
	4.45
	587.40
	2次/年

	58
	生化池
	红河B校区知行楼和格物楼之间绿化带内·
	15
	7.4
	4.8
	532.80
	2次/年

	59
	生化池
	红河B校区学生食堂后面（桃苑、李苑学生宿舍、食堂共用）
	20.5
	7.3
	3.5
	523.78
	2次/年

	60
	生化池
	红河B校区格术楼后面
	17
	6
	1.7
	173.40
	2次/年

	61
	生化池
	星湖校区女生三舍
	2.7
	1.4
	0.6
	2.27
	2次/年

	62
	生化池
	星湖校区女生七舍（入口处）
	15.7
	5.3
	3.2
	266.27
	2次/年

	63
	生化池
	星湖校区双竹公寓（中庭）
	13.5
	7.7
	2.8
	291.06
	2次/年

	64
	生化池
	星湖校区双竹公寓围墙边
	14.5
	8
	2.9
	336.40
	2次/年

	65
	生化池
	科技创新大楼
	8.8
	3.35
	2.40
	70.75
	2次/年

	66
	生化池
	红河A校区留学生公寓东侧
	14.4
	5
	3.4
	244.80
	6次/年

	
	
	暂估小计
	
	
	
	9729.52

	67
	隔油池
	红河A校区三食堂北
	17
	4
	2.9
	197.2
	10次/年，学生在校期间每个月清掏一次



	68
	隔油池
	红河A校区知善楼南
	13.3
	4.65
	1.9
	117.51
	

	69
	隔油池
	红河B校区食堂后面
	20.5
	7.3
	3.3
	493.85
	

	70
	隔油池
	星湖校区锅炉房旁（食堂一楼）
	18.3
	4.1
	2.1
	157.56
	

	71
	隔油池
	星湖校区食堂垃圾站旁（食堂二楼）
	5.4
	3.2
	1.24
	21.43
	

	72
	隔油池
	星湖校区双竹公寓食堂旁
	5.5
	4
	2
	44.00
	

	73
	隔油池
	红河A一食堂北
	8
	3.8
	2.6
	79.04
	

	
	
	暂估小计
	
	
	
	1110.58

	
	
	总计
	
	
	
	14802.63


备注：

1.上述数据为采购人对池体实体的测量数据，请供应商自行现场踏勘，有疑问请提出来，结算时不因供应商认为池体实际方量与表1中池体方量有差别而增减清掏维护费用。

2.除非有采购人的书面通知，上述池体的清掏数量、位置及频次不得调整。

3.根据永川区城管局关于印发《永川区餐厨垃圾和废弃食用油脂收运处理工作方案》要求，隔油池所有废弃食用油脂由永川区依法确定的废弃油脂收运单位收运处理。

第三篇  谈判项目服务需求

一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间：2年，以合同约定的起止时间为准。

（二）服务地点：重庆文理学院红河校区、星湖校区和多区域教工家属区。
（三）验收方式：

1.成交供应商每次清掏前，自行填写验收申请单，报采购人批准后，按照规定时间进行清掏验收。采购人将安排工作人员到现场全程跟踪查验，对所清掏的池子前后进行拍照记录，每次清掏完后，在现场填写清掏池子记录表（现场清掏记录表一式两份），双方人员签字确认。成交供应商每完成一期清掏任务后，在一周内由采购人安排相关人员与成交供应商人员一起，对所清掏的池子，按照本谈判文件约定的清掏验收质量要求及其它相关要求进行现场符合性验收。验收不合格者，应重新清掏作业直至验收合格。

2.验收时，供应商需积极配合验收人员开展验收工作，验收当日，供应商应派相应的人员进行协助，对现场验收的隔油池、生化池进行揭盖等工作。

3.验收标准：每次验收为随机对清掏的池子数量进行不低于50%数量的抽查，接受抽检的池子需打开所有沉淀、厌氧处理、过滤出水等池体构造区域（滤格）的盖板接受检查验收，无明显结块物、池壁无≥≥3cm的附着物、污水表面无≥≥3cm浮物，池底及井底无沉积物（池内原有的生物填料除外），水质清澈见底，即为验收合格。

备注：录制的清掏作业视频作为验收补充资料之一。每次清掏结束，必须通知采购人相关管理人员现场确认验收。

二、质量保证及售后服务

（一）保证生化池不堵塞、污水及废气排放畅通、沼气不超标，清掏后无沉沙及浮渣，达到城管局检查合格标准。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

三、报价要求

1.本项目总价为一次性报价，即两年服务期费用报价。

2.本次报价（包括单价和总价）为人民币报价，该报价是采购文件要求履行的服务内容的包干价。在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。包括为实施和完成合同所需的人工费、施工机械使用费、材料费、转运费（转运至施工作业点）、高温补贴、企业管理费、福利、利润、风险费用、保险、规费、税金、场地清洁卫生、竞争性谈判文件规定包含费用、政策性文件规定费用、所采取的一切措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用、特殊检测费、抢工费等）及前期相关费用和交通组织费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.所填报价总价不能超过本项目最高限价。
四、结算原则
结算价=成交金额+增减费用

（一）采购文件明确的应服务内容所需费用均包含在清掏项目投标总价内，为包干价，结算时不因现场池体实际方量与表1中池体方量有差别而增减清掏、维护、处置等费用。

（二）采购人未要求取消清掏服务但供应商私自取消的或未提供池子每次清掏过程电子视频（视频应清晰可辨别清掏设备、池子位置及要求清掏的管网、检查井、周边环境及其清掏实施过程。注：每个池子及要求清掏的管网、检查井的每次清掏视频不低于40分钟）的，视为未清掏，应清掏而未清掏的池子结算时按应清掏费用（投标报价*表1中池子方量）双倍扣减。

（三）采购人要求取消清掏服务的池子或要求减少清掏服务频次的，按照相应的投标报价*池体方量（指表1中的池体方量）扣减费用。

（四）采购人要求增加清掏表1中遗漏的池体，结算时按照相应类别的投标报价*池体方量（池体外围尺寸）增加清掏服务费。

（五）未按要求及时清掏，结算时按1000元/次扣除相应违约金。

五、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）。

（二）成交供应商按采购合同完成服务后，采购人出具项目验收报告。

（三）所有生化池、隔油池等全面清掏一次后，经验收合格支付该部分清掏服务费（按清掏一次的单价计算的服务费）的80%；多次清掏的池子，每完成一次清掏，经验收合格可支付该部分清掏款的80%，也可多次清掏后一并支付但支付比例不变。服务期内完成合同约定的所有清掏、服务等工作，验收合格并结算后一次性支付完毕。

（四）项目最终验收合格后1个月内，采购人无息退还履约保证金。

注：所有支付均为无息支付。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、违约责任

（一）如成交供应商不能按时按量完成服务的，采购人有权单方面解除合同，同时根据给采购人造成损失情况向需方赔偿。

（二）若成交供应商所供服务不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准的或履约过程中有违约行为的，采购人有权拒收并不退还履约保证金，有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力

八、其他

（一）项目过程中的一切人生、财产安全问题全部由成交供应商负责。

（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及磋商文件其他条款的要求。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章。

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。

	3
	响应文件内容
	对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。

	
	谈判有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.对小微型企业给予 10 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件


（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。
（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与签字、盖章齐全的纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准的70%执行（当采购代理服务费低于人民币3000元时，采购代理服务费按人民币3000元计取）：
	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务代理业务成交金额为500万元，计算代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

合计收费=1.5+3.2=4.7万元

采购代理服务费70%计算=4.7*70%=3.29万元
第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同

（竞争性谈判）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1.质保期限：

2.保修范围：

3.服务措施：

4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：

（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	七、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：

1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点： 

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表          

谈判项目名称：

	序号
	项目名称
	服务内容
	两年服务期应清掏次数
	池体方量
	单位
	单价报价（元/ m3.次）
	总报价（元）
	备注

	1
	生化池1
	见采购文件《表1》中的第1-36项
	2
	3962.53
	m3
	
	
	报价均为包干报价；

2.两年期服务报价不得超过最高限价45万元。



	2
	生化池2
	见采购文件《表1》中的第37-65项
	4
	9484.72
	m3
	
	
	

	3
	生化池3
	见采购文件《表1》中的第66项
	12
	244.80
	m3
	
	
	

	4
	隔油池
	见采购文件《表1》中的第67-73项
	20
	1110.58
	m3
	
	
	

	合计（元）
	
	


报价说明：如生化池1总报价=生化池1池体方量*单价报价*2次；如隔油池总报价=隔油池池体方量*单价报价*20次；

1.本次报价（包括单价和总价）为人民币报价，该报价是采购文件要求履行的服务内容的包干价。在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。包括为实施和完成合同所需的人工费、施工机械使用费、材料费、转运费（转运至施工作业点）、高温补贴、企业管理费、福利、利润、风险费用、保险、规费、税金、场地清洁卫生、竞争性谈判文件规定包含费用、政策性文件规定费用、所采取的一切措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用、特殊检测费、抢工费等）及前期相关费用和交通组织费等所有费用；

2.谈判文件“第二篇 谈判项目技术（质量）需求  二、服务要求”罗列的服务内容所需费用均包含在投标报价内；

3．每年清掏时间以采购人通知为准，供应商不得私自以完成清掏次数为目的。
注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表                              

谈判项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表                             

谈判项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 供应商名称（盖章）：

                                                  日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

报 名 表

	采购执行编号
	 

	项目名称
	

	供应商名称
	（加盖公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	

	

	

	竞争性谈判文件售价：人民币500元/份



- 18 -

