鼎信项目管理咨询有限公司                                      竞争性磋商文件


竞争性磋商

文件
招标编号：WLZC-H-2025-342

项目名称：重庆文理学院精馏远程智慧实验装置及吸收解吸远程智慧实验装置采购（第二次） 
采   购   人：重庆文理学院
采购代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司
二〇二五年十二月

目   录
- 3 -第一篇  采购邀请书


- 6 -第二篇  项目服务需求


- 6 -第三篇  项目商务需求


- 25 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 31 -

第五篇  供应商须知

第六篇  采购合同
- 37 -
- 38 -第七篇  响应文件格式要求





第一篇  采购邀请书

鼎信项目管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆文理学院（以下简称：采购人）的委托，对重庆文理学院精馏远程智慧实验装置及吸收解吸远程智慧实验装置采购（第二次）进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	分包项目名称
	最高限价

（元）
	磋商保证金(元)
	备注

	重庆文理学院精馏远程智慧实验装置及吸收解吸远程智慧实验装置采购（第二次） 
	400000
	5000
	


二、资金来源

财政资金

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、磋商有关说明

（一）供应商需通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请自采购公告发布之日起在“行采家”平台（http://www.gec123.com）下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）报名及磋商文件发售

1.报名和竞争性磋商文件发售期：2025年12月15日-2025年12月22日17：00。

2.磋商文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

3磋商文件获取方式： 

3.1线上方式（汇款）

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买磋商文件的，将购买磋商文件的汇款凭证、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描件发送至 1501294423@qq.com（邮箱）。

户  名：鼎信项目管理咨询有限公司

开户行：工行袁家岗支行

账  号：9558833100007111023 

（注意：本账号为代理公司系统虚拟子账号，每个项目均不一样，请各位供应商高度重视。）

4.在报名和磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

（四）递交响应文件地点：重庆文理学院恪勤楼203室（重庆市永川区红河大道319号）。

（五）磋商响应文件递交开始时间：2025年12月26日北京时间10：00

（六）磋商响应文件递交截止时间：2025年12月26日北京时间10：30

（七）磋商开始时间：2025年12月26日北京时间10：30

五、磋商保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商从其公司账户将磋商保证金汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

保证金账户：

	户名
	鼎信项目管理咨询有限公司

	开户银行
	工行袁家岗支行

	账号
	9558833100007111023 


1.磋商保证金的递交方式：银行电汇/转账，磋商保证金需从供应商银行账户转出。

2.磋商保证金有效期：应不低于磋商有效期

3.磋商保证金的递交时间：同磋商截止时间，即磋商截止时间前磋商保证金须全额到账。各磋商人应当充分考虑银行转(汇)款的时间风险，因迟延缴款而造成的后果由磋商人自行承担。

4.供应商请在保证金打款时备注栏中注明“磋商保证金”。

（二）保证金退还方式

磋商保证金的退还：采购代理机构最迟应当在书面合同签订后5日内向成交供应商和未成交的供应商退还磋商保证金及银行同期存款利息。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效磋商。

（二）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与磋商。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参采购活动。

七、联系方式

1.采购人信息

采购人：重庆文理学院

联系人：杨老师  宫老师

电  话：023-49891783
地  址：重庆市永川区红河大道319号-重庆文理学院

2.采购代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司

联系人：胡洁、舒爽

电  话：16623190348、15923275821

地  址：重庆市两江新区黄山大道中段麒麟座A座2楼

第二篇  项目服务需求

一、项目一览表

	序号
	名称
	计量单位
	备注

	1
	重庆文理学院精馏远程智慧实验装置及吸收解吸远程智慧实验装置采购（第二次） 
	套
	


二、技术参数
精馏远程智慧实验装置

1.装置功能：

☆1.1应用互联网、物联网和智能技术实现精馏过程远程操作和实验。

1.2装置能够实现远程测取流量、压力、温度、浓度等数据并可以远程实现加热功率、流量等调节和控制。

1.3了解板式塔的基本构造，精馏设备流程及各个部分的作用，观察精馏塔工作时塔板上的水力状况。

1.4学会识别精馏塔内出现的几种操作状态，并分析这些操作状态对塔性能的影响。

1.5学习精馏塔性能参数的测量方法，并掌握其影响因素。

1.6测定精馏塔在全回流条件下，稳定操作后的全塔理论板数、总板效率。

1.7测定精馏塔在部分回流下，稳定操作后的全塔理论塔板数、总板效率。

1.8改变操作条件，确定精馏塔的稳定时间和塔内温度分度分布。

1.9实验装置全部采用不锈钢304材料制成，外形美观、操作方便，具有安全报警功能。

☆1.10具有网上预约实验功能、自动评分功能。

2.设计参数：

2.1常压操作

2.2精馏塔：不锈钢筛板塔，≥开孔率5%

2.3全回流：塔板效率范围30%~80%

2.4部分回流：塔板效率范围40%~80%

2.5上升蒸汽量：≥2 L/h

2.6回流比：4~∞

☆2.7塔顶浓度≥80%

3.主要设备： 

☆3.1不锈钢设备主体：整机采用不锈钢制框架，外形尺寸：长≤3500mm，宽≤2500mm，高≤3500mm，带脚轮及禁锢脚；控制柜集中于设备主体上；材质为SUS304，壁厚≥2mm 1套；

3.2不锈钢精馏塔：塔径Φ70mm±5%，塔板数：≥9，包含两个玻璃观测段，材质为SUS304，壁厚≥3mm  1套

3.3不锈钢塔顶冷凝器：换热面积与设计匹配，材质为SUS304，壁厚≥2mm 1台；

3.4不锈钢塔釜冷却器：换热面积与设计匹配，材质为SUS304，壁厚≥2mm 1台；

3.5原料储罐：材质为SUS304，壁厚≥2mm 容积≥20L 1台，带液位显示；

3.6塔顶产品灌：采用不锈钢和玻璃混合结构，容积≥2.5L；

3.7塔釡产品灌：采用不锈钢和玻璃混合结构，容积≥2.5L；

3.8不锈钢高位槽：材质为SUS304，壁厚≥2mm 容积≥1L 1个；

3.9进料预热器：材质为SUS304 功率400W 1套；

3.10冷却系统：采用水风冷形式，全部为不锈钢材质1套；

3.11不锈钢管路、阀门：材质为SUS304，壁厚≥2mm 1套；

3.12电磁阀9个：材质为SUS304  DN15（控制管道开启、关闭）； 

3.13回流比控制器：调节范围1:99可调 1台；

3.14金属转子流量计：与预设流量量程匹配（1~10L/h） 精度1.5级2台；

3.15不锈钢进料泵：1台；

3.16磁翻转液位计：0~400mm，3台；

3.17压差表：材质不锈钢SUS304 精度1.6级 1台；

3.18温度传感器：Pt100 8支；；

3.19变频器：功率不大于0.75kW，频率变化范围=0~50Hz 2台；

3.20 PLC控制系统1套；

3.21数字显控制仪表：带标准485接口3块；数字控制仪表 带标准485接口5块

3.22控制系统：含软硬件触摸屏尺寸≥21.5寸 1套；

3.23  21.5英寸触控一体机，主频≥3.6GHz/内存≥8G/固态 SSD≥256G+机械≥1TB/高清触摸屏≥21.5英寸/键鼠/键盘

●配套软件具备实验报告功能

精馏实验报告类型包含全回流、部分回流（乙醇-正丙醇体系、乙醇-水体系、苯-甲苯体系等）。（支持根据教学内容进行提供）
Ⅰ管理员端：
☆1.支持学生线上提交实验报告，实验报告后台自动计算数据结果，与学生输入的值比较，进行自动打分，并提供详细的反馈和评分。
2.支持自定义实验报告模板，包含基本内容设置、数据表格考核点设置、数据图表考核点设置、实验结论设置、防抄袭设置及其他设置，可设置分数占比、正确名称、符号、单位及单位换算、取值范围、计算误差等内容。
3.支持查看学生提交状态、实验报告详情、分数、提交时间等内容；
4.支持下载学生提交的附件，进行评分；
5.支持成绩导出和整份报告以PDF和WORD的形式一键导出，方便留存。
6.支持实验报告参与人次统计及实验报告分数段统计，生成实验报告评价报告。
7.针对学生实验结论，利用AI大模型可自动生成AI评语，支持教师修改及反馈评语的准确性。
Ⅱ学生端：
☆1.支持学生线上进行实验报告填写、修改及提交。
①支持学生进行数据名称、单位、符号等内容的选择，并填写实验过程中记录和处理完成的数据，实验数据支持Excel一键导入导出。
②支持进行图表内容的选择或填写数据，并且一键生成专业图表。
③计算举例：系统支持随机让学生对某些数据的计算过程进行填写，明确学生计算过程。

●现场演示配套软件的实验报告功能
4.配套精馏综合拓展3D虚拟仿真实验

4.1实验内容

对于二元物系，如已知其汽液平衡数据，则根据精馏塔的原料液组成，进料热状况，操作回流比及塔顶馏出液组成，塔底釜液组成可以求出该塔的理论板数NT。本实验装置可通过模拟操作测定精馏塔在全回流条件下，稳定操作后的全塔理论塔板数和总板效率；测定精馏塔在部分回流条件下，稳定操作后的全塔理论塔板数和总板效率。

☆4.2培训项目

（1）指导模式

（2）正常开车

（3）正常停车

（4）异常处理（液泛、雾沫夹带、严重漏液、换热器结垢、气缚、汽蚀）

（5）参数变化（精馏塔回流比、精馏塔进料温度或流量、塔釜加热功率）

（6）不同压力（常压、减压、加压）

（7）设备参数（精馏塔塔板数）

（8）实验物系（乙醇-水体系、乙醇—正丙醇体系、苯-甲苯体系等）

（9）精馏装置搭建

●响应文件中需同时具有化工类的软件著作权和软件产品证书复印件并加盖供应商单位公章。

4.3培训软件系统功能：

4.3.1基本操作功能

（1）启动及初始化限制：学员机可单独启动；教师机远程启动学员机。

☆（2）教师站：教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便地对学员机的项目进行统一启动和控制，选择是否屏蔽评分界面，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、设置事故工况、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。

●现场演示教师站主要功能。
☆（3）模型运行客户端：与教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置学员姓名和学员站号，便于教师对学员统一管理；可选择培训模式（练习/考核）；启动后可自由切换实验项目；

●现场演示模型运行客户端。
（4）视野调整：按住鼠标右键，可调整操作者视野向上下左右等方向转动，按住中间滚轮上下滑动鼠标，可调节视野高度。

（5）阀门操作：鼠标悬停在阀门上，会有悬浮提示文字，左键点击，开关阀门会相应转动，调节阀可以通过点击按钮逐步增、减开度，也可通过拖动滑条快速调节开度，也可直接填写开度值。

（6）近远景切换：鼠标左键双击设备可以拉近视角，显示设备局部方便进行操作，点击键盘任意键恢复全貌状态。

●软件通过自主开发的国产三维引擎和编辑器开发，现场演示通过自主开发的国产三维引擎和编辑器，在web浏览器中上传和编辑三维模型资源，制作交互界面和编写程序，完成可视化知识点、程序的制作。将制作内容发布到自研应用商店。通过微信小程序或者手机扫码程序，可以在应用商店中学习、使用相应的可视化知识点和程序。
4.3.2主界面功能

（1）理论学习模块

通过图文、动画、视频的形式对理论知识进行学习。

图文知识点不少于11条，内容包括但不限于：1）项目简介；2）实验目的；3）实验原理；4）实验装置；5）实验步骤；6）实验注意事项；7）实验室安全管理制度；8）实验室灭火方法；9）实验室急救；10）基本操作说明；11）菜单键功能说明；

●响应文件中需提供具有认知类的软件著作权和软件产品证书复印件并加盖供应商单位公章。
（2）记录数据：可手动记录实验数据，并对产生的数据进行分析处理，考察学生的理论掌握情况，达到灵活教学的目的。

（3）查看图表：能够自动根据所记录数据生成曲线，可以将所绘曲线插入到实验报告中。

（4）设备列表：可自动寻路，点击指定设备名称可自动切换到设备所在位置，方便查找设备部件或操作。

（5）动画素材：包含实验中重点设备的动画素材，例如板式塔文字介绍及拆解、填料塔文字介绍及拆解、换热器文字介绍及拆解、立式/卧式热虹吸式再沸器文字介绍及拆解动画、离心泵文字介绍及结构拆解等，可以点击查看。配套与精馏实验相关的三维视频：板式精馏塔实验装置、在板式塔中气液流动路径及异常操作现象、精馏塔开停车操作、回流比调节方法、塔板结构等。配套与精馏实验相关的二维视频：板式塔结构、板式塔工作原理、板式塔异常操作现象等。

（6）以判断题和选择题的形式，实现实验分析功能，可导入实验报告，题目数量不少于10道。

（7）系统设置：可选择是否显示设备中所有交互点的位置标签，设置环境音效的开关状态。

（8）打印报告：可选择所要打印的数据文件、选择保存路径、设置文件名并打印实验报告。

（9）退出：退出实验。

（10）软件可实现中英文模式切换，可设置默认启动方式是中文或英文。

4.3.3工艺系统功能

（1）操作指导模式：操作步骤按照一个顺序操作，并配有文字及语音说明。

（2）异常情况及事故的紧急处理：精馏塔的液泛、雾沫夹带、严重漏液，换热器结垢，离心泵气缚及汽蚀等异常事故的3D特效，产生原因及处理方法，以及处理事故的操作。

（3）考察精馏塔操作参数回流比、进料温度、加热量对精馏塔分离效果的影响。

（4）考察精馏塔的操作压力常压、减压和加压等操作条件下对精馏塔分离效果的影响。

（5）考察设备参数精馏塔塔板数对精馏过程的影响。

（6）精馏塔的实验物系可选择：乙醇—正丙醇、乙醇—水、苯—甲苯等。

（7）精馏塔塔顶温度曲线、塔釜温度曲线、塔釜压力曲线、塔釜液位曲线、原料罐液位曲线、回流罐液位曲线实时监控精馏塔操作过程中的各个参数的变化。

（8）精馏装置三维搭建，搭建包括精馏工艺流程图绘制、PID图绘制规范及设备原理、设备摆放、管道连接、仪表安装和阀门安装。

1）精馏工艺流程图绘制：按照操作指引，进行精馏工艺流程图绘制，通过点击“上一步”或“下一步”完成精馏工艺流程的绘制。

2）PID图绘制规范及设备原理：可以通过点击流程图中的任意管线、设备名称来查看绘制规范，通过点击设备图形，选择相应设备名称，通过视频进行相关设备原理的学习。

3）设备摆放：对实验装置（塔器、冷凝器、原料泵、产品贮罐、再沸器等）进行设备选型摆放。设备类型与摆放位置已提前预置，学员需要将正确设备选出来，设备会自动对应到相应的位置。

4）管道连接：在场景中，任意点击两个管口，两管口之间自动生成一条管道，管道可以设置管径和调整。

5）仪表安装：根据操作指引，点开右上角的物品栏，点击设备，选择仪表，鼠标左键点住图片，拖进场景，仪表摆放位置已提前预置，仪表进入场景后，点击确定，即完成仪表安装操作，如想更换仪表，在3D设备上右击删除，即可重新选择仪表。

6）阀门安装：点击“添加阀门”，即可给管道添加阀门，完成阀门的安装，如想再次添加阀门，需要再次点击“添加阀门”，如想删除阀门，选中阀门，点击右侧“删除阀门”标签，即可删除。

（9）可采用闯关解锁模式进行操作，即关卡设计，每完成一个关卡，才能解锁下一个关卡，每一个关卡都有特定的目标和挑战。

●现场演示精馏综合拓展实验手机版软件，通过扫码即可便捷访问，无需额外安装插件或客户端。软件支持与PC端关联，实验成绩自动上传，所有实验、数据均可通过PC端进行管理和查看。手机版软件可实现以下功能：
1）实验介绍、文件管理、记录数据、查看图表、设备列表等功能

2）异常情况及事故的紧急处理：液泛、雾沫夹带、严重漏液、换热器结垢；

3）常压单元操作参数变化对精馏过程的影响：回流比、进料温度、导热油加热功率；

4）精馏塔的实验物系可选择：乙醇—正丙醇、乙醇—水、苯—甲苯等。

☆5.配套学员能力测评系统账号

（1）管理员可自由定义评分维度及评分标准，实现评分维度与评分标准的绑定、编辑；

（2）系统可通过AI智能算法，对学员成绩进行分析，计算出学员真实能力值及题目难易度；

（3）通过雷达图展示学员各维度的掌握程度，为教学管理、教材更新等提供数据支撑；

（4）系统支持随机梯度下降法（SGD），牛顿法等多种优化算法，提升算法收敛速度、计算精准度，提供源代码佐证；

●现场演示以上学员能力测评系统内容。
☆6. 配套AI助教账号

AI助教需支持软件管理界面和手机扫描二维码两种方式启动，与软件系统完全兼容，不允许外链展示或链接公共通用大模型平台；可根据软件考核模式、软件配置参数进行显隐控制；针对学员问题，AI助教以内置窗口形式，展示文本，视频，三维程序和H5应用程序等格式的回答内容。

管理员可自由上传任意资料创建相关专业知识库，至少支持word、pdf、ppt、pptx、excel、png、jpeg、jpg、gif、mp4、wav和mov等格式;至少支持预览并上传fbx、dwg、dxf、obj、sol和grdecl等三维格式。支持上传H5应用。管理员可通过模块拖拽和连线方式完成问答机器人过程定义，模块结构支持用户输入、聊天记录、AI对话、知识库搜索、指定回复、问题分类和文本内容等模块。连线结构连接不同的模块，表示数据的输入输出关系。

●现场演示以上AI助教功能。
☆7.配套教学管理平台

（一）用户端（PC&小程序）

1.登录：支持账号密码登录，支持数字安全验证功能，支持微信登录；

2.个人中心：支持课程开课、考试通知等消息推送；支持学生自行完善个人信息；

3.学习中心：支持平台所有学习内容，包含已分配给该学员的题库练习、考试、培训、课程学习、仿真练习(仅PC端)等内容。

（二）管理员端(PC)

1.组织架构管理：

1.1组织及角色管理：支持修改学校基本信息，支持创建无限级组织节点(院系/班级)；支持用户自定义创建角色，为角色进行授权；

1.2人员管理：包括用户信息的添加、删除、编辑、查询、excel批量导入导出、修改密码；

2.考试管理

2.1题库管理：支持题库设置多级分类；支持单个添加、编辑、预览、删除题目；支持批量导入题库题目，批量导入题目实现题目查重功能；题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理；

2.2试卷管理：用户可以创建试卷，填写试卷设置、内容设置信息；配置各类题型数量、分数、占比等；

2.3考试管理：用户可以根据需要创建、编辑理论考试，考试信息包含：基本信息、试卷、考试时间、考试次数、得分规则、防作弊(人脸识别、定时抓拍、防切屏)、成绩发放规则、阅卷人、参与人等；支持对客观题进行自动评分；支持成绩发放及成绩导出；

2.4考试分析：完成率、应考人员、参考人员、最高分、平均分、最低分、成绩分段人员统计、成绩分段人员占比、题型占比、题型正确率统计、成绩排名、参考时间统计、考试时长统计、错题统计TOP5、缺考统计、平台统计、操作系统。

3.课程管理

3.1课程资源：可根据不同资源进行分类管理；可批量上传/下载/删除资源；可编辑资源基础信息以及预览资源。

3.1.1配套化工精馏安全控制课程学习账号

提供化工精馏安全控制课程账号学习，包含化工安全技能与职业卫生、物料分离任务分析、流程与设备认识、生产操作、检维修、环保与绿色化工、事故调查与处理等七部分主要内容，学生可以通过学习课程了解化工生产过程中有大量需要控制的因素，比如温度、压力、浓度等，让学生知道这些参数有哪些，如何控制在合理范围。化工精馏安全控制课程通过视频、图文、动画，虚拟仿真等多种呈现方式。化工精馏安全控制课程要求：（1）课程资源建设数量匹配课时不少于48课时；（2）习题：每个课时不少于3道随堂练习题，用以保证学生的学习效果，支持不少于48课时的课程开展；（3）电子课件：以知识点为单位，提供教师讲稿或者与讲课配套的黑板板书内容(或者投影内容)，支持不少于48课时的课程开展；（4）课程拓展资源：课程配置相关素材，全面辅助教师教学和学生学习，支持不少于48课时的课程开展。

3.1.2配套化工设备3D视频素材库学习账号

配套化工设备3D视频素材库，对真实设备进行3D建模，并通过视频的形式进行三维展示，利用动画、特效等形式展示设备的内外部各个结构以及工作原理，清晰明了学习设备。用户可通过移动端设备扫码查看所有设备知识点，也可以通过PC版客户端进行学习使用，包含但不限于阀门、换热器、泵、塔、压缩机、分离设备、测量仪表等类型常见设备不少于90个，阀门包含但不限于闸阀、自力式调节阀、电磁阀、升降式止回阀、气动薄膜三通调节阀、气动活塞式球阀、旋塞阀等；换热器包含但不限于螺旋绕管式换热器、热虹吸式换热器、蒸发式冷凝器、釜式换热器、填料函式换热器、板翅式换热器等；分离设备包含但不限于沉降槽、静电除尘器、丝网分离式气液分离器、压滤机、填料分离式气液分离器等。

3.2课程制作：用户可以根据需要创建、编辑课程，课程信息包含：基本信息、课程介绍、章节内容(知识点、理论题库、测验、仿真考试、仿真练习等内容)、课程学时、总分、合格分数等；

3.3开课管理:可将课程进行开课：输入开课名称、选择开课开始和结束日期，合格方式、成绩发放方式、是否开启人脸验证、是否开启定时抓拍、选择对应班级或者组织范围；开课完成后可在开课列表查看开课设置页面以及开课详情。

3.4开课详情：开课详情默认显示开课列表及对应课程学习人员情况列表；学习人员详情列表包含学员信息、是否参与课程、参与时长、完成度、学时、自动抓拍、分数、课程状态、课程证书等，可进行姓名、学号、参与课程状态筛选，点击查看详情可进行对应人员学习记录明细查询，成绩列表可导出；课程学习过程中可针对学习情况自动统计分析(每日0点)，统计分析内容包含：参与统计情况、参与时长统计、完成度、参与人员趋势、课程分数统计、各组织参课及合格情况统计。

4.培训管理

4.1培训计划制定：培训计划设置包含基本设置(名称、编号、类型等)、培训计划设置(可根据不同阶段设置不同培训内容：题库、测验、仿真、课程、线下培训、考试等)、添加培训人员、上传附件资料等；

4.2培训管理：进行中的培训可进行培训过程管理；培训过程中可随时发起课堂测验、问卷调查；可新增培训附件、培训人员以及综合素质评价表等内容；线下培训可发起签到、课堂测验、问卷调查、评价、作业等功能，也可将培训过程中的一些影像资料全部上传至平台进行统一管理；

4.3培训结果查看：已结束的培训可查看进行培训结果，内容包含培训计划整体信息，学员成绩(学员培训详情)，奖惩信息以及本次培训结果数据统计，数据统计包含线下培训基础数据、考勤统计、签到情况统计、奖惩占比、奖惩统计、各课程合格人员统计及各课程成绩分段统计等多维度数据分析；线上统计包含人员统计、培训时长统计、成绩分段统计等；支持对应全部模块学习完毕并考核合格后，获得对应的荣誉证书，推动用户学习的积极性。

5.仿真管理

5.1仿真练习

学员可以在线练习仿真软件，系统会实时收集练习成绩，管理员可以从后台查询、统计学员的练习成绩。支持批量导出练习结果，并导出表格。

5.2仿真考试

5.2.1试卷管理：用户可以创建仿真试卷，将多个软件作为多个题目组合成一个试卷，支持固定题目仿真试卷和随机题目仿真试卷两种试卷类型；可以设置每个题目的分数权重，可以设置用户交卷后是否允许查看成绩；

5.2.2创建仿真考试：根据已创建的仿真试卷资源，进行仿真考试的创建，可将试卷分配给对应的组织，并可设置考试名称、所属分类、考试试卷、考试有效时间、考试总分、合格成绩、答题顺序、是否允许查看分数、允许查看考试次数、是否开启人脸验证、考试负责老师及考试参与范围等信息；

5.3仿真成绩：默认展示所有仿真考试列表，支持查询仿真练习成绩、仿真考试成绩，支持根据考试名称查询成绩列表及导出；

6.档案管理

6.1个人档案：包含学校内部人员档案列表、列表支持通过学员姓名、账号、学校、身份证等信息进行筛选；档案内容包含学员基础信息，培训记录、培训考核记录、工伤事故记录、安全奖惩记录取得证书情况等。支持个人档案导出，可导出Word或PDF两种文件格式；

6.2学校档案：包含该学校下所有培训计划列表，可通过学校名称、培训计划名称、培训时间等信息查询；培训计划包含培训计划内容、学员名单、参训率、合格率、学员档案查看等信息。同时支持学校档案导出，可导出Word或PDF两种文件格式；

数据大屏：包含注册账号数、学习人次、各功能模块学习人数情况、热门课程分类统计、理论考试成绩分布统计、仿真考试分类统计、月度学习人员趋势、每日学习人员趋势图、每日学习时长统计图等。

●现场演示配套教学管理平台。
●响应文件中需提供具有网络平台类的软件著作权和软件产品证书复印件并加盖供应商单位公章。
吸收解吸远程智慧实验装置

1.装置功能：

☆1.1应用互联网、物联网和智能技术实现吸收和解吸过程远程操作和实验。

1.2装置能够实现远程测取流量、压力、温度、浓度等数据并可以远程实现流量、浓度调节和控制。

1.3了解填料吸收、解吸塔的基本流程及设备结构并练习操作。

1.4了解填料塔的流体力学性能。

1.5学习填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法。

1.6掌握总体积吸收系数Kxa的测定方法以及不同喷淋密度条件下的影响。

1.7实验装置全部采用不锈钢304材料制成，外形美观、操作方便，具有安全报警功能。

☆1.8具有网上预约实验功能、自动评分功能。

2.设计参数：

☆2.1液相体积传质系数Kxa范围不小于：0.006~0.02（m／s）

2.2空气流量范围不小于：0.25～2.5m³／h

2.3二氧化碳流量范围不小于：0.01～0.16m³／h

2.4填料塔压降范围不小于：0.6~1.5KPa；常温、常压操作

3.主要设备： 

☆3.1不锈钢设备主体，材质SUS304厚度≥2mm；外形尺寸：外形尺寸：长≤3500mm，宽≤2500mm，高≤3500mm，带脚轮及禁锢脚；控制柜集中于设备主体上；材质为SUS304，壁厚≥2mm 1套；，

3.2填料吸收塔：玻璃材质，内装填料；填料塔内径D＝0.1±0.005m，填料层有效高度≥1.0m 1套；

3.3填料解吸塔：玻璃材质，内装填料；填料塔内径D＝0.1±0.005m，填料层有效高度≥1.0m 1套，

3.4不锈钢混合稳压罐：容积≥2L，厚度≥2mm，材质SUS304 1个，

3.5不锈钢储罐：容积≥50L，厚度≥2mm，材质SUS304 2个，

3.6不锈钢管路、阀门：材质SUS304 厚度=2mm1套；

3.7质量流量计：0.1~1 L/min，0~10  L/min精度1.5级2台

3.8金属转子流量计：40~400 L/h 精度1.5级2台；

3.9转子流量计：精度2.5级1台；4~40m3/h 精度2.5级1台；

3.10孔板流量计：4~40m3/h1台；

3.11不锈钢进料泵：2台；

3.12风机：1台；

3.13空气压缩机：1台；

3.14磁翻转液位计：与设计量程匹配，0~400mm， 最小分辨力：1cm ，2台；

3.15压差传感器：0~100kPa，精度0.5级 3台；

3.16温度传感器：Pt100 4支；

3.17二氧化碳浓度检测仪：与设计量程匹配（0~20%) 精度0.5级1台；

3.18气体采样系统 1套；

3.19变频器：功率不大于：0.75Kw ；频率调节范围不小于：0~50Hz 3台；

3.20电动调节阀：与设计参数匹配(0~100%)1台；

3.21PLC控制系统1套；

3.22数字显控制仪表：带标准485接口4块；数字控制仪表 带标准485接口5块

3.23控制系统：含软硬件触摸屏尺寸=21.5寸1套；

3.24  21.5英寸触控一体机，主频≥3.6GHz/内存≥8G/固态 SSD≥256G+机械≥1TB/高清触摸屏≥21.5英寸/键鼠/键盘

●配套软件具备实验报告功能

吸收实验报告类型包含流体力学性能、吸收系数的计算、解吸系数的计算(支持平均推动力或解吸因数法）。（支持根据教学内容进行提供）
Ⅰ管理员端：
☆1.支持学生线上提交实验报告，实验报告后台自动计算数据结果，与学生输入的值比较，进行自动打分，并提供详细的反馈和评分。
2.支持自定义实验报告模板，包含基本内容设置、数据表格考核点设置、数据图表考核点设置、实验结论设置、防抄袭设置及其他设置，可设置分数占比、正确名称、符号、单位及单位换算、取值范围、计算误差等内容。
3.支持查看学生提交状态、实验报告详情、分数、提交时间等内容；
4.支持下载学生提交的附件，进行评分；
5.支持成绩导出和整份报告以PDF和WORD的形式一键导出，方便留存。
6.支持实验报告参与人次统计及实验报告分数段统计，生成实验报告评价报告。
7.针对学生实验结论，利用AI大模型可自动生成AI评语，支持教师修改及反馈评语的准确性。
Ⅱ学生端：
☆1.支持学生线上进行实验报告填写、修改及提交。
①支持学生进行数据名称、单位、符号等内容的选择，并填写实验过程中记录和处理完成的数据，实验数据支持 Excel 一键导入导出。
②支持进行图表内容的选择或填写数据，并且一键生成专业图表。
③计算举例：系统支持随机让学生对某些数据的计算过程进行填写，明确学生计算过程。

4.配套吸收解吸综合3D虚拟仿真实验

4.1启动及初始化限制：

（1）学员机可单独启动。

（2）教师机远程启动学员机。

☆4.2教师站：教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便地对学员机的项目进行统一启动和控制，选择是否屏蔽评分界面，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、设置事故工况、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。

☆4.3模型运行客户端：与教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置学员姓名和学员站号，便于教师对学员统一管理；可选择培训模式（练习/考核）；启动后可自由切换实验项目。

4.4软件操作采用FPS（First-person Shooter）操作方式，学生以第一视角进入实验室进行操作，便于学生快速进入角色。

4.5具有环境音效，如水流动、泵工作等设备的声音，给学生带来立体的学习体验。

4.6计时实验，充分考核学生实验操作的熟练程度。

4.7操作界面基本功能

（1）实验介绍：介绍实验的基本理论知识，包括实验目的及内容、实验原理、实验装置基本情况、实验方法与步骤、实验注意事项，方便老师教学，做到边学边用。

（2）文件管理：可新建实验文件，用于实验记录数据。

（3）记录数据：可手动记录实验数据，并对产生的数据进行分析处理，考察学生的理论掌握情况，达到灵活教学的目的。

（4）查看图表：能够自动根据所记录数据生成曲线，可以将所绘曲线插入到实验报告中。

（5）设备列表：可自动寻路，点击指定设备名称可自动切换到设备所在位置，方便查找设备部件或操作。

（6）系统设置：可选择是否显示设备中所有交互点的位置标签，设置环境音效的开关状态。

（7）打印报告：可选择所要打印的数据文件、选择保存路径、设置文件名并打印实验报告。

（8）退出：退出实验。

4.8实验简介

实验通过纯水吸收二氧化碳或丙酮或氨气，空气解吸水中二氧化碳或丙酮或氨气的操作练习，测定填料塔液侧传质膜系数和总传质系数。通过固定液相流量和入塔混合气的浓度，在液泛速度下，取两个相差较大的气相流量，分别测量塔的传质能力（传质单元数和回收率）和传质效率（传质单元高度和体积吸收总系数）。并可测定填料层压强降与操作气速的关系，确定在一定液体喷淋量下的液泛气速。

4.9实验内容

☆（1）指导模式：包括解吸塔干填料曲线测定实验、解吸塔湿填料曲线测定实验、吸收传质系数测定实验三部分，指导过程含有操作点提示以及字幕提示。

☆（2）传质性能测定

① CO2吸收-解吸

在气相流量、进塔气相浓度一定的情况下，改变液相流量的情况下，出塔气相浓度、出塔液相浓度、传质系数等的变化；

②氨吸收-解吸

在液相流量不变的情况下，在进塔气相浓度一定的情况下，改变气相流量的情况下，出塔气相浓度、出塔液相浓度、传质系数等的变化；

③丙酮吸收-解吸  

在气相流量、进塔气相浓度一定的情况下，改变液相流量的情况下，出塔气相浓度、出塔液相浓度、传质系数等的变化；

☆（3）填料塔流体力学性能测定

①　填料种类选择：鲍尔环

②　填料种类选择：规整填料

③　填料种类选择：拉西环

在水流量在0~400L/H范围内取几组值，测定在固定水流量下，塔压降随气体流速的变化，确定液泛气速；

●现场演示上述三种实验物系、填料种类可选择的功能。
（4）软件支持PC版以及网页版操作，网页版不需要下载任何插件或客户端，直接通过网页加载场景启动，不接受客户端启动、网页调用客户端等其他形式的软件操作模式。

（5）软件可实现中文与英文的切换功能。

☆5.配套学员能力测评系统账号

（1）管理员可自由定义评分维度及评分标准，实现评分维度与评分标准的绑定、编辑；

（2）系统可通过AI智能算法，对学员成绩进行分析，计算出学员真实能力值及题目难易度；

（3）通过雷达图展示学员各维度的掌握程度，为教学管理、教材更新等提供数据支撑；

（4）系统支持随机梯度下降法（SGD），牛顿法等多种优化算法，提升算法收敛速度、计算精准度，提供源代码佐证；

☆6. 配套AI助教账号

AI助教需支持软件管理界面和手机扫描二维码两种方式启动，与软件系统完全兼容，不允许外链展示或链接公共通用大模型平台；可根据软件考核模式、软件配置参数进行显隐控制；针对学员问题，AI助教以内置窗口形式，展示文本，视频，三维程序和H5应用程序等格式的回答内容。

管理员可自由上传任意资料创建相关专业知识库，至少支持word、pdf、ppt、pptx、excel、png、jpeg、jpg、gif、mp4、wav和mov等格式;至少支持预览并上传fbx、dwg、dxf、obj、sol和grdecl等三维格式。支持上传H5应用。管理员可通过模块拖拽和连线方式完成问答机器人过程定义，模块结构支持用户输入、聊天记录、AI对话、知识库搜索、指定回复、问题分类和文本内容等模块。连线结构连接不同的模块，表示数据的输入输出关系。

☆7.配套教学管理平台

（一）用户端（PC&小程序）

1.登录：支持账号密码登录，支持数字安全验证功能，支持微信登录；

2.个人中心：支持课程开课、考试通知等消息推送；支持学生自行完善个人信息；

3.学习中心：支持平台所有学习内容，包含已分配给该学员的题库练习、考试、培训、课程学习、仿真练习(仅PC端)等内容。

（二）管理员端(PC)

1.组织架构管理：

1.1组织及角色管理：支持修改学校基本信息，支持创建无限级组织节点(院系/班级)；支持用户自定义创建角色，为角色进行授权；

1.2人员管理：包括用户信息的添加、删除、编辑、查询、excel批量导入导出、修改密码；

2.考试管理

2.1题库管理：支持题库设置多级分类；支持单个添加、编辑、预览、删除题目；支持批量导入题库题目，批量导入题目实现题目查重功能；题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理；

2.2试卷管理：用户可以创建试卷，填写试卷设置、内容设置信息；配置各类题型数量、分数、占比等；

2.3考试管理：用户可以根据需要创建、编辑理论考试，考试信息包含：基本信息、试卷、考试时间、考试次数、得分规则、防作弊(人脸识别、定时抓拍、防切屏)、成绩发放规则、阅卷人、参与人等；支持对客观题进行自动评分；支持成绩发放及成绩导出；

2.4考试分析：完成率、应考人员、参考人员、最高分、平均分、最低分、成绩分段人员统计、成绩分段人员占比、题型占比、题型正确率统计、成绩排名、参考时间统计、考试时长统计、错题统计TOP5、缺考统计、平台统计、操作系统。

3.课程管理

3.1课程资源：可根据不同资源进行分类管理；可批量上传/下载/删除资源；可编辑资源基础信息以及预览资源。

3.1.1配套化工精馏安全控制课程学习账号

提供化工精馏安全控制课程账号学习，包含化工安全技能与职业卫生、物料分离任务分析、流程与设备认识、生产操作、检维修、环保与绿色化工、事故调查与处理等七部分主要内容，学生可以通过学习课程了解化工生产过程中有大量需要控制的因素，比如温度、压力、浓度等，让学生知道这些参数有哪些，如何控制在合理范围。化工精馏安全控制课程通过视频、图文、动画，虚拟仿真等多种呈现方式。化工精馏安全控制课程要求：（1）课程资源建设数量匹配课时不少于48课时；（2）习题：每个课时不少于3道随堂练习题，用以保证学生的学习效果，支持不少于48课时的课程开展；（3）电子课件：以知识点为单位，提供教师讲稿或者与讲课配套的黑板板书内容(或者投影内容)，支持不少于48课时的课程开展；（4）课程拓展资源：课程配置相关素材，全面辅助教师教学和学生学习，支持不少于48课时的课程开展。

3.1.2配套化工设备3D视频素材库学习账号

配套化工设备3D视频素材库，对真实设备进行3D建模，并通过视频的形式进行三维展示，利用动画、特效等形式展示设备的内外部各个结构以及工作原理，清晰明了学习设备。用户可通过移动端设备扫码查看所有设备知识点，也可以通过PC版客户端进行学习使用，包含但不限于阀门、换热器、泵、塔、压缩机、分离设备、测量仪表等类型常见设备不少于90个，阀门包含但不限于闸阀、自力式调节阀、电磁阀、升降式止回阀、气动薄膜三通调节阀、气动活塞式球阀、旋塞阀等；换热器包含但不限于螺旋绕管式换热器、热虹吸式换热器、蒸发式冷凝器、釜式换热器、填料函式换热器、板翅式换热器等；分离设备包含但不限于沉降槽、静电除尘器、丝网分离式气液分离器、压滤机、填料分离式气液分离器等。

3.2课程制作：用户可以根据需要创建、编辑课程，课程信息包含：基本信息、课程介绍、章节内容(知识点、理论题库、测验、仿真考试、仿真练习等内容)、课程学时、总分、合格分数等；

3.3开课管理:可将课程进行开课：输入开课名称、选择开课开始和结束日期，合格方式、成绩发放方式、是否开启人脸验证、是否开启定时抓拍、选择对应班级或者组织范围；开课完成后可在开课列表查看开课设置页面以及开课详情。

3.4开课详情：开课详情默认显示开课列表及对应课程学习人员情况列表；学习人员详情列表包含学员信息、是否参与课程、参与时长、完成度、学时、自动抓拍、分数、课程状态、课程证书等，可进行姓名、学号、参与课程状态筛选，点击查看详情可进行对应人员学习记录明细查询，成绩列表可导出；课程学习过程中可针对学习情况自动统计分析(每日0点)，统计分析内容包含：参与统计情况、参与时长统计、完成度、参与人员趋势、课程分数统计、各组织参课及合格情况统计。

4.培训管理

4.1培训计划制定：培训计划设置包含基本设置(名称、编号、类型等)、培训计划设置(可根据不同阶段设置不同培训内容：题库、测验、仿真、课程、线下培训、考试等)、添加培训人员、上传附件资料等；

4.2培训管理：进行中的培训可进行培训过程管理；培训过程中可随时发起课堂测验、问卷调查；可新增培训附件、培训人员以及综合素质评价表等内容；线下培训可发起签到、课堂测验、问卷调查、评价、作业等功能，也可将培训过程中的一些影像资料全部上传至平台进行统一管理；

4.3培训结果查看：已结束的培训可查看进行培训结果，内容包含培训计划整体信息，学员成绩(学员培训详情)，奖惩信息以及本次培训结果数据统计，数据统计包含线下培训基础数据、考勤统计、签到情况统计、奖惩占比、奖惩统计、各课程合格人员统计及各课程成绩分段统计等多维度数据分析；线上统计包含人员统计、培训时长统计、成绩分段统计等；支持对应全部模块学习完毕并考核合格后，获得对应的荣誉证书，推动用户学习的积极性。

5.仿真管理

5.1仿真练习

学员可以在线练习仿真软件，系统会实时收集练习成绩，管理员可以从后台查询、统计学员的练习成绩。支持批量导出练习结果，并导出表格。

5.2仿真考试

5.2.1试卷管理：用户可以创建仿真试卷，将多个软件作为多个题目组合成一个试卷，支持固定题目仿真试卷和随机题目仿真试卷两种试卷类型；可以设置每个题目的分数权重，可以设置用户交卷后是否允许查看成绩；

5.2.2创建仿真考试：根据已创建的仿真试卷资源，进行仿真考试的创建，可将试卷分配给对应的组织，并可设置考试名称、所属分类、考试试卷、考试有效时间、考试总分、合格成绩、答题顺序、是否允许查看分数、允许查看考试次数、是否开启人脸验证、考试负责老师及考试参与范围等信息；

5.3仿真成绩：默认展示所有仿真考试列表，支持查询仿真练习成绩、仿真考试成绩，支持根据考试名称查询成绩列表及导出；

6.档案管理

6.1个人档案：包含学校内部人员档案列表、列表支持通过学员姓名、账号、学校、身份证等信息进行筛选；档案内容包含学员基础信息，培训记录、培训考核记录、工伤事故记录、安全奖惩记录取得证书情况等。支持个人档案导出，可导出Word或PDF两种文件格式；

6.2学校档案：包含该学校下所有培训计划列表，可通过学校名称、培训计划名称、培训时间等信息查询；培训计划包含培训计划内容、学员名单、参训率、合格率、学员档案查看等信息。同时支持学校档案导出，可导出Word或PDF两种文件格式；

7.数据大屏：包含注册账号数、学习人次、各功能模块学习人数情况、热门课程分类统计、理论考试成绩分布统计、仿真考试分类统计、月度学习人员趋势、每日学习人员趋势图、每日学习时长统计图等。

●响应文件中需提供具有网络平台类的软件著作权和软件产品证书复印件并加盖供应商单位公章。
第三篇  项目商务需求

一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务期：在合同签订后 30 个日历日内交货、安装并交付使用。

（二）服务地点：采购人指定地点。
验收方式：
1.到货前，供应商向采购人使用单位告知并提供必要的安装前准备材料。到货后，供应商将派工程师到采购人使用单位进行系统安装调试和人员培训，保证2-3名使用人员能正常使用，具体时间由双方事先商定，在此期间，供应商的一切费用自理。安装调试和培训不当造成供应商或者采购人使用单位损失的费用由供应商全额承担。货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观、抽验，作出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全并与投标时所提供的技术资料一致。技术资料包括完整的成果文档。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的软件未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可当邀请国家认可的质量检测机构或相关专家参加验收工作。

7.采购人需要制造商对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。
二、报价要求

报价包括完成本项目所需的货物费、人工费、维护保养费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收之日起，为本项目整体设备提供不少于5年的免费质保期，为配套软件提供不少于3次的免费更新。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1质量保障
在质保期内，因产品本身的质量问题（如材料、工艺或设计缺陷等）导致的一切故障或损坏，供应商应提供维修服务，费用由供应商承担。维修包括但不限于零部件更换、软件故障排除、功能恢复等，确保设备恢复到正常运行状态。

1.2电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.3现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.4技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品（包含配套软件）技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内到达现场进行处理。

四、付款方式
（一）供应商按采购合同交货并安装、集成、调试、人员培训完成后，试运行正常，然后按采购人要求的格式提交验收申请；

（二）成交供应商向采购人开具发票。合同签订，完成安装、集成、调试、人员培训，试运行正常后，三十个工作日内，采购人支付货款的95%。余款5%，验收合格后三十个工作日内采购人无息支付。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）。

2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照竞争性磋商文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

 eq \o\ac(○,2)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。 

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	竞争性磋商文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性磋商文件第二篇☆号部分、第三篇规定的磋商内容作出响应。不允许负偏离。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务部分得分由高到低顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分低于45分，失去成为成交候选供应商的资格。若供应商的服务部分中服务响应低于27分，失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价

（15%）
	15
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	

	2
	服务部分（75%）
	75
	项目服务方案（10分）

供应商针对本项目提供项目服务方案，方案包含但不限于：1、供应商所提供方案是否具体详尽；2、对项目总体理解是否全面到位；3、是否满足项目需要；4、方案设计是否科学合理；5、工作进度安排是否恰当等内容进行评审。

内容完整且切合项目实际的得10分，每缺少1项扣2分，内容每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。
	供应商提供方案，格式自拟。

注：本项内容中所称的“瑕疵”指下述任意一种情形：

①内容表述不完整或缺少关键分析点；

②计划及措施不科学；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。

	
	
	
	售后服务方案（10分）

方案包含但不限于：（1）售后服务措施及人员配置；(2)各种应急情况的处置措施等。

内容完整且切合项目实际的得10分，每缺少1项扣5分，内容每存在1处瑕疵扣2分，扣完为止。
	

	
	
	
	培训方案（10分）

供应商针对本项目的实际需求，提供培训方案，包含但不限于①培训计划及培训内容；②培训操作人员；③培训方式；④培训效果；⑤培训安全保障措施等。
内容完整且切合项目实际的得10分，每缺少1项扣2分，内容每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。
	

	
	
	
	服务响应（45分）

响应货物完全响应第二篇项目服务需求二、技术参数得45分；采购需求中标“●”项参数为重要参数，每负偏离一条扣3分；非“●”“☆”项参数每负偏离一条扣1分，扣完为止。
	①供应商需在其投标文件中作出明确的响应性说明（包括可能存在的正、负偏离情况），并提供相应的技术支持资料,未提供相应技术对比（响应性说明）的不得分。采购需求明确要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数的证明资料。

②采购需求中标“●”的要求提供现场演示的条款，供应商需现场演示软件；供应商自带演示设备，演示时间不超过60分钟。

	3
	商务部分

（10%）
	5
	业绩

2023年1月1日至本项目投标截止时间止(以合同签订时间为准)，供应商每提供一个承担过的类似业绩得1分，满分5分。
	提供合同复印件并加盖供应商单位公章

	
	
	5
	质保期

所有产品的质保期在满足竞争性磋商文件要求的前提下，每增加1年加1分，最多可加5分。
	供应商应提供承诺函，格式自拟。


说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十一）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商供应商

    （一）合格磋商供应商条件

合格磋商供应商应完全符合磋商文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对磋商文件作出实质性响应。

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应，可能导致磋商被拒绝或评定为无效磋商。

（三）供应商的磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期

相应文件及有关承诺文件有效期为投标截止日期后90天内。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的组成和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本壹份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件格式要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3. 若供应商对响应文件的错误之处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或者由法人或法人授权代表签字确认。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

3.电报、电话、传真、邮寄、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送申购部门确认。申购部门应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在行采家上公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照磋商报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2. 成交供应商无充分理由放弃成交的，应当依法承担法律责任。

五、成交通知

成交供应商确定后，采购人将在行行采家上发布成交结果公告，以公告作为签订合同依据，不再另行出具成交通知书。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.1.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.1.4事实依据；

1.1.5必要的法律依据；

1.1.6提出质疑的日期；

1.1.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、）复印件；

1.1.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.2供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向学校党政办公室投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准7折收取，若计算后的代理费不足3000元，则按3000元收取。
	采购类型

成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	1000000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算，由成交供应商在领取成交通知书之前一次性向采购代理机构支付。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：鼎信项目管理咨询有限公司

开户行：工行袁家岗支行

账  号：9558833100007111023 

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）资格后审

在合同签订之前，采购人有权对成交供应商的履约能力及提供的所有证明材料的真实性进行最后审查，确定其是否能圆满地履行合同，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交供应商提供的材料虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其成交资格，且保证金不予退还；并依次递补成交单位或重新招标。

（五）成交供应商应在招标结果公示期结束后与采购人签订合同，过期不签合同或不按规定缴纳履约保证金者取消成交资格，且保证金不予退还。

（六）成交供应商一旦被签订合同后，不得转包，否则将被取消成交资格，并没收履约保证金。

（七）成交供应商签订合同时应明确，货款接收的唯一银行账户，在合同期内不能无故更改银行账户，否者采购人视为将该项目转包，采购人有权终止合同；并依次递补成交单位或重新招标。

第六篇  采购合同

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	磋商项目名称
	数量
	综合单价
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式

	三、付款方式：



	X、履约保证金：

	四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	五、其他约定事项：

1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它与服务部分有关的文件

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它与商务部分有关的文件

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

重庆文理学院：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价详见（二）明细报价表。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档    份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月  日

（二）明细报价表

磋商项目名称： 
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	运输费
	
	/
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                             供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、服务部分

服务响应偏离表

磋商项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；第二篇需要提供的资料，需要按要求提供。

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
三、商务部分

商务需求偏离表

磋商项目名称：
	序号
	磋商项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：     重庆文理学院     ：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：重庆文理学院：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致  重庆文理学院 ：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（磋商）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

- 6 -

